太白湖新区应急管理局

2026年4月份执法检查公告

太白湖新区应急管理局2026年4月份依法对济宁城汇能源有限公司、济宁市湖润石油销售有限公司运河路加油站2家企业进行了检查，具体情况如下：
    一、隐患检查情况

- 济宁城汇能源有限公司（隐患5条）：1.加油作业区堆放可燃物(卫生卷纸、箱装洗洁精等促销商品)；2.配电室配电箱内存放杂物；3.配电室内配电箱未安装牢固；4.配电室内“高压危险”警示标识不清晰；5.危废库存放杂物未及时清理。

（二）济宁市湖润石油销售有限公司运河路加油站（隐患5条）：1.配电箱跨接线脱落；2.配电箱内接地线虚接；3.应急照明电源箱内存放杂物未清理；4.空开接线端子压按不同线径线缆；5.员工对灭火器知识掌握不熟练。

二、问题处理意见

对本次检查存在的10项问题，执法人员当场提出整改意见，要求企业限期整改，确保安全生产。