建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：济宁文通木业股份有限公司

新建一台导热油燃气锅炉项目
建设单位： 济宁文通木业股份有限公司（盖章）

编制日期：     2025年12月         
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	济宁文通木业股份有限公司新建一台导热油燃气锅炉项目

	项目代码
	2509-370892-07-02-595302

	建设单位联系人
	张志坦
	联系方式
	13325188998

	建设地点
	山东省济宁北湖省级旅游度假区石桥镇济宁文通木业股份有限公司现有厂区内

	地理坐标
	（E116度40分39.354秒，N35度19分12.135秒）

	国民经济

行业类别
	D4430 热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业；91.热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）

	建设性质
	□新建（迁建）

☑改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	济宁北湖省级旅游度假区行政审批服务局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2509-370892-07-02-595302

	总投资（万元）
	50
	环保投资（万元）
	5.6

	环保投资占比（%）
	11.2
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	50

	专项评价设置情况
	根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）表1专项评价设置原则表，本项目不需要设置专项评价，具体专项设置判定情况见表1.1-1。

表1.1-1 本项目专项设置情况一览表
类别

设置原则

本项目情况

是否设置

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外50米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
本项目排放废气中无有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。
否

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；
新增废水直排的污水集中处理厂
本项目无工业废水直接排放，不属于污水集中处理厂项目。
否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
本项目天然气属于易燃易爆危险物质，最大储存量为0.1t不超过临界量10t。
否
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目用水来自市政供水管网，不属于河道取水的污染类建设项目。

否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不属于海洋工程建设项目，不向海洋排放污染物。

否



	规划

情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目，符合国家产业政策。
2、选址合理性分析

本项目位于山东省济宁北湖省级旅游度假区石桥镇济宁文通木业股份有限公司现有厂区内，新增一台导热油燃气锅炉替代现有生物质锅炉，不新增占地，蒸汽供应管道利用现有的管道，用地属于建设用地，选址合理。
3、国土空间规划符合性分析
根据《济宁市国土空间总体规划（2021-2035年）》，本项目位于城镇开发边界内，不占用耕地和永久基本农田，不占压生态保护红线，符合《济宁市国土空间总体规划（2021-2035年）》要求。

4、生态环境分区管控符合性分析

根据《济宁市生态环境委员会办公室关于发布2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》，本项目位于石桥镇，属于重点管控单元，环境管控单元编码为ZH3708120013，本项目与生态环境分区管控符合性分析见表1.1-2。

表1.1-2 本项目与生态环境分区管控符合性分析一览表

要求
本项目情况

是否符合

空间布局约束

1.严格执行“禁养区”划定方案，对禁养区内新发现的养殖场（小区）和专业户，予以关闭搬迁。
本项目不属于养殖项目

符合

2.禁止使用剧毒、高毒、高残留农药，限制使用其他农药和化肥。杜绝甲胺磷等国家禁用农药的生产、经营和使用。
本项目不使用、不生产农药、化肥。

符合
3.新建、改建、扩建涉气工业项目，在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，应大力推进项目进园、集约高效发展。
本项目新增一台导热油燃气锅炉替代现有生物质锅炉，满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求。
符合
4.一般生态空间原则上按限制开发区域的要求进行管理。
不涉及

符合
污染物排放管控
1.加强规模化畜禽养殖场管理，督促配套建设粪污处理设施，规模养殖场粪污处理设施配套率达到100%。
本项目不属于养殖项目
符合
2.推进农药化肥减量。推广农药减量控害、化肥减量增效和增施有机肥技术，减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量。
本项目不使用农药、化肥。
符合
3.根据各村庄的空间分布、排水去向等实际情况，因地制宜地选择不同的模式进行农村生活污水治理。
本项目不新增劳动定员，不新增生活污水。

符合
4.严格执行山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）排放要求，SO2、NOx、烟粉尘、VOCs排放量不得超过区域允许排放量。全面加强VOCs污染管控。加大秸秆禁烧管控力度。
本项目满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）并同时满足山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）排放要求，SO2、NOx、烟粉尘排放量不超过区域允许排放量。不涉及VOCs排放。
符合
环境风险防控

1.严格规范兽药、饲料添加剂的生产和使用，严厉打击违法违规使用兽用抗菌药物的行为。推广精准施药和科学用药技术，减少盲目用药、乱用药、滥用药。
本项目不生产、使用兽药、饲料添加剂。
符合
2.当预测到区域将出现重污染天气时，根据预警发布，按级别启动应急响应，落实各项应急减排措施。
根据预警发布，按级别启动应急响应，落实各项应急减排措施。
符合
资源开发效率要求
1.加强节水灌溉工程建设和节水改造，选育抗旱节水品种，发展旱作农业，推广水肥一体化等节水技术，推进水资源循环利用。
不涉及

符合
2.推进冬季清洁取暖，实现清洁能源逐步替代散煤。严防散煤复烧，对暂未实施清洁取暖的地区，确保使用的散煤质量符合标准要求。
厂区冬季采用空调取暖。
符合
5、与《济宁市人民政府关于印发济宁市“十四五”生态环境保护规划的通知》（济政字[2021]90号）符合性
表1.1-3 与“济政字[2021]90号”符合性分析
文件要求

本项目情况

符合性

第三章 推动结构调整 加快经济发展绿色转型

第一节 夯实绿色发展根基

优化国土空间开发与保护格局。落实主体功能区战略，构建以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单为核心的“三线一单”生态环境分区管控体系，建立更新调整和跟踪评估长效机制，推动“三线一单”数据的信息化和共建共享，加强“三线一单”在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。

本项目不涉及生态红线，不会降低周边环境质量，符合资源利用上线要求，满足生态环境准入要求，项目建设满足区域“三线一单”及分区管控要求。

符合

落实“三线一单”空间管控要求，以山脉、水系、河岸带为骨干，以重要生态功能区为节点，构建济宁生态空间开发格局。

第二节 加快推动产业结构调整

坚决遏制“两高”项目盲目发展。坚持环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放总量和产能总量控制刚性要求。

本项目不属于“两高”项目。
符合

坚决淘汰落后低效产能。严格落实产业结构调整指导目录，对“淘汰类”工艺和装备全部淘汰出清。精准聚焦煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工、焦化等6个重点行业，加快淘汰低效落后产能。

本项目不属于落后低效产能，不属于“限制类”、“淘汰类”和“鼓励类”，属允许建设项目，符合国家产业政策。

符合

推进重点行业、园区绿色发展。有序推进焦化、铸造、建材、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业的全流程清洁化、循环化、低碳化改造。

本项目不属于以上重点行业，本项目生产遵循全流程清洁化、循环化、低碳化原则。

符合

第三节 深入实施能源结构调整

持续压减煤炭消费总量。在确保电力、热力接续稳定供应的前提下，大力推进单机容量30万千瓦以下煤电机组关停整合。

本项目不使用煤炭。

符合

积极稳妥利用天然气。工业领域在气源保障条件较好情况下，支持发展天然气冷、热、电三联供分布式能源，有序适度发展天然气热电联产项目。

本项目新增一台燃气锅炉，不属于热电联产项目。

符合

6、与《济宁市大气污染防治条例》符合性分析
表1.1-4 本项目与《济宁市大气污染防治条例》符合性分析
序号

条例规定

本项目情况
符合性

1

第十条 实行大气污染物排放浓度控制与重点大气污染物排放总量控制相结合的管理制度。市人民政府应当按照省人民政府下达的重点大气污染物总量控制目标，削减和控制排放总量。新建、改建、扩建的建设项目，其新增的大气重点污染物排放量应当实施倍量替代。

本项目大气污染物排放按照相关制度实施倍量替代。
符合
2
第十一条 市生态环境主管部门负责本辖区大气环境质量监测和大气污染源监督监测，建立和完善大气环境监测网络。市生态环境主管部门应当确定向大气排放污染物的重点排污单位。重点排污单位名单、相关责任人名单应当通过新闻媒体向社会公布。重点排污单位必须安装大气污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门联网，按照生态环境主管部门要求运行管理。

本企业不属于大气重点排污单位，不需要安装在线监测。
符合
3
第十四条 禁止新建、改建、扩建严重污染大气环境的项目。市工业和信息化主管部门应当会同市发展改革、生态环境、能源等主管部门，制定工业领域产业转型升级计划、严重污染大气项目退出计划，报市人民政府批准后向社会公布。

本项目不属于严重污染大气环境的项目。

符合
4
第十五条 禁止在市主城区直接燃用民用散煤；禁止在市主城区、县（市、区）城区的高污染燃料禁燃区销售、燃用高污染燃料。生态环境主管部门负责监督管理工作。

鼓励使用电能、天然气、生物质能等清洁能源替代燃煤、燃油等常规能源。

本项目使用天然气作为燃料。
符合
5
第十六条 能源主管部门应当制定实施工业节能规划或者行动方案，完善管理机制、措施。生态环境主管部门应当会同工业和信息化等主管部门，制定产生大气污染物的相关行业污染治理标准和导则，并采取有效措施，引导化工、涂装、印刷、家具制造等重点行业逐步采用低挥发性有机物含量的产品，控制气态污染物的排放。钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采、火电、焦化等粉尘和气态污染物排放企业，应当强化大气污染治理，各项大气污染物指标应当同时满足国家和省规定的大气污染物排放和控制标准。

本项目不属于化工、涂装、印刷、家具制造等重点行业，本项目各项大气污染物指标同时满足国家和省规定的大气污染物排放和控制标准。

符合
6
第二十条 产生扬尘的单位应当实施扬尘污染防治措施。重点扬尘污染单位应当在作业区安装视频监控设备，并与行业主管部门及生态环境主管部门联网。建设单位应当监督施工单位落实扬尘污染防治责任。造成扬尘污染的，建设单位与施工单位共同承担责任。

本项目新增1台天然气锅炉，运营过程中不产生扬尘，施工过程中落实扬尘污染防治责任。
符合
7、与《济宁市水环境保护条例》符合性分析

表1.1-5 本项目与《济宁市水环境保护条例》的符合性分析
序号

条例规定

本项目情况

符合性

1

第五十条 在污水管网覆盖范围内，建设项目应当建设雨水、污水分排设施。除楼顶公共屋面雨水排放系统外，阳台、露台排水管道应当接入污水管网。
项目雨水依托现有雨水管道，不产生生产废水。
符合

2

第五十一条 城镇排水设施覆盖范围内的排水单位和个人，应当按照国家有关规定将污水排入城镇排水设施。在雨水、污水分流地区，不得将污水排入雨水管网。
项目雨水依托现有雨水管道，不产生生产废水。
符合

3

第五十二条 任何单位和个人不得向雨水收集口、雨水管道或者污水收集口、污水管道倾倒污物、垃圾等废弃物。禁止畜禽屠宰、餐饮、洗浴、洗涤、洗车经营者直接向外环境排放污水。餐饮业经营者应当设置隔油设施或者其他油污废水处理设施。
项目严格实行雨污分流制，加强管理，严禁向雨水收集口、雨水管道或者污水收集口、污水管道倾倒污物、垃圾等废弃物。
符合

4

第五十四条 重点水污染物排放单位应当按照规定设置、管理排污口，在排污口安装标注排污单位名称和排放污染物的种类、浓度、数量等内容的标识牌，并建立污水排放台账。向污水管网排放工业废水的单位应当在排水管线接入污水管网连接处设置检查井和标识牌。
本项目不产生生产废水，不属于重点水污染物排放单位。
符合

5

第五十六条 任何单位和个人不得偷排、非法倾倒工业废水，以及通过稀释排放、溢流排放或者以不正常运行污水处理设施等方式逃避监管。
企业加强管理，严禁出现偷排、非法倾倒工业废水，以及通过稀释排放、溢流排放或者以不正常运行污水处理设施等方式处理污水。
符合

8、与《山东省空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》（鲁政字〔2024〕102号）符合性分析

表1.1-6 与鲁政字〔2024〕102号符合性分析

序号

方案要求

本项目情况

符合性

二、产业结构绿色升级行动

1

严格环境准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，新、改、扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、规划水土保持审查、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。

本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，符合国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、项目环评、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，不涉及产能置换项目。
符合

2

（二）优化调整重点行业结构。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导钢铁、水泥、焦化、电解铝等产业有序调整优化。

本项目新增1台天然气锅炉，不属于限制类涉气行业，不属于钢铁、水泥、焦化、电解铝等产业，不涉及淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。
符合

4

（四）优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。指导企业积极申报VOCs末端治理豁免。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。

本项目新增1台天然气锅炉，不涉及VOCs原辅材料。
符合

三、能源结构清洁低碳高效发展行动

5

（一）加快推进能源低碳转型。推进清洁能源倍增行动，到2025年，非化石能源消费比重提高到14%以上，电能占终端能源消费比重达30%以上，新能源和可再生能源发电装机达到1.2亿千瓦以上。持续推进“外电入鲁”。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。

本项目新增1台天然气锅炉，使用清洁能源天然气。
符合

6

（二）严格合理控制煤炭消费总量。

本项目新增1台天然气锅炉，不使用煤炭。
符合

7

（三）积极开展燃煤锅炉关停整合。

本项目新增1台天然气锅炉，不使用燃煤锅炉。
符合

8

（四）持续推进清洁取暖。因地制宜成片推进清洁取暖，加大散煤替代力度，重点区域平原地区散煤基本清零，逐步推进山区散煤清洁能源替代。引导规模化养殖场采用清洁能源供暖。依法将整体完成清洁取暖改造的地区划定为高污染燃料禁燃区，并禁止燃烧高污染燃料。对暂未实施清洁取暖的地区，强化商品煤质量监管。

本项目新增1台天然气锅炉，使用天然气能源。
符合

五、面源污染精细化管理提升行动

9

（一）减少化肥农药使用量。

本项目不使用化肥农药。

符合

10

（二）深化扬尘污染治理。鼓励5000平方米及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台，重点区域道路、水务、河道治理等长距离线性工程实行分段施工。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达到40%；县级及以上城市建成区道路机械化清扫率达到85%。城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。

本项目新增1台天然气锅炉，运营过程中不产生扬尘，施工过程中加强扬尘管理，落实扬尘污染防治责任。
符合

11

（三）推进矿山治理。

不涉及

符合

12

（四）加强秸秆综合利用和禁烧。

不涉及

符合

六、多污染物协同治理行动

13

（一）强化VOCs全流程、全环节综合治理。以石油炼制、石油化工、有机化工等行业以及储油库、港口码头为重点，开展VOCs液体储罐专项治理。做好石化、化工行业集中的工业园区泄漏检测与修复（LDAR）信息管理平台日常运维监管。

本项目新增1台天然气锅炉，不涉及VOCs原辅材料。
符合

14

（二）深化重点行业深度治理。推动火电、氧化铝等行业深度治理。鼓励各市因地制宜开展环保绩效提级行动，推动企业争创环保绩效A级或行业引领性企业。按照国家要求开展低效失效污染治理设施排查，通过清洁能源替代、升级改造、整合退出等方式实施分类处置。推进整合小型生物质锅炉，积极引导城市建成区内生物质锅炉（含电力）超低排放改造。

不属于火电、氧化铝等行业，新增1台天然气锅炉，不涉及生物质锅炉。
符合

15

（三）开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理。

不涉及

符合

16

（四）稳步推进大气氨污染防控。到2025年，全省大型规模化养殖场氨排放总量比2020年下降5%。

不涉及

符合

9、项目与《山东省“两高”项目管理目录（2025年版）》符合性分析

表1.1-7 与《山东省“两高”项目管理目录（2025年版）》符合性分析

山东省“两高”项目管理目录（2025年版）
项目情况

序号

产业

分类

产品

核心装置
国民经济行业分类及代码小类

1

炼化

汽油、煤油、柴油、燃料油、石脑油、溶剂油、石油气、沥青及其他相关产品，不含一二次炼油之外的质量升级油品

一次炼油（常减压）、二次炼油（催化裂化、加氢裂化、催化重整、延迟焦化）

原油加工及石油制品制造（2511）

本项目不属于上述行业类别，并且已取得备案证明，不属于“两高”项目
乙烯、对二甲苯（PX）

乙烯装置、PX装置

有机化学原料制造（2614）

2

焦化

焦炭、半焦（兰炭）
焦炉

炼焦（2521）

3
煤制合成气
煤制气
煤气化炉
煤制合成气生产（2522）
4
煤制液体燃料

煤制油
煤气化炉

合成塔

煤制液体燃料生产（2523）

煤制甲醇

煤制烯烃（乙烯、丙烯）

煤制乙二醇

5
基础化学原料

氯碱（烧碱）

电解槽

无机碱制造（2612）

纯碱
碳化塔
无机碱制造（2612）
电石
电石炉
无机盐制造（2613）
碳化硅
石墨化炉
无机盐制造（2613）

黄磷

黄磷制取设备

其他基础化学原料制造（2619）

6
化肥

合成氨、尿素

合成氨装置

氮肥制造（2621）

磷酸一铵、磷酸二铵

氨化装置

磷肥制造（2622）

7

水泥

水泥熟料

水泥窑

水泥制造（3011）

8

石灰

生石灰、消石灰、水硬石灰

石灰窑

石灰和石膏制造（3012）

9
黏土砖瓦
烧结砖、烧结瓦，不包括资源综合利用 烧结砖瓦

砖瓦窑
粘土砖瓦及建筑砌块制造 （3031）

10
平板玻璃

浮法平板玻璃（不包括基板玻璃）、压延玻璃（不包括光伏压延玻璃、微晶玻璃）

玻璃熔炉

平板玻璃制造（3041）

11
玻璃纤维
玻璃纤维
玻璃纤维熔炉
玻璃纤维及制品制造 （3061）

12
陶瓷

建筑陶瓷，不包括非经高温烧结的发泡陶瓷板等

辊道和隧道窑

建筑陶瓷制品制造（3071）

卫生陶瓷

隧道窑

卫生陶瓷制品制造（3072）

13
耐火材料
耐火材料
耐火材料高温窑炉
耐火陶瓷制品及其他耐火 材料制造（3089）

14

石墨及碳素

碳块、碳电极、碳糊、铝用碳素（不包括天然石墨及制品）

煅烧炉、焙烧炉、石墨化炉

石墨及碳素制品制造 （3091）

15

晶体硅

多晶硅、单晶硅
单晶炉、还原炉、精馏塔
其他非金属矿物制品制造 （3099）

16
钢铁

炼钢用生铁、熔融还原铁

高炉、非高炉炼铁装置（氢 还原除外）

炼铁（3110）

非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢

转炉

炼钢（3120）

17
铸造用生铁

铸造用生铁

高炉

炼铁（3110）

18
铁合金

硅铁、锰硅合金、高碳铬铁、镍铁及其 他铁合金产品

矿热炉、电弧炉、高炉

铁合金冶炼（3140）

                  19
有色

氧化铝，不包括以铝酸钠、氢氧化铝或 氧化铝为原料加工形成的非冶金级氧 化铝

煅烧或焙烧炉

铝冶炼（3216）
电解铝，不包括再生铝

电解槽

铝冶炼（3216）
阴极铜、阳极铜、粗铜、电解铜，不包 括再生铜

电解槽

铜冶炼（3211）
粗铅、电解铅、粗锌、电解锌，不包括 再生有色资源冶炼

电解槽

铅锌冶炼（3212）
工业硅

矿热炉

硅冶炼（3218）

20
煤电

电力（燃煤发电，包含煤矸石发电）

抽凝、纯凝机组

火力发电（4411）

电力和热力（热电联产）

抽凝机组

热电联产（4412）

背压机组

由上表可知，项目符合《山东省“两高”项目管理目录（2025年版）》要求。

10、与《关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电[2022]17号）符合性

表1.1-8 与安委办明电[2022] 17号的符合性分析

要求

本项目情况

符合性

进一步落实部门监管指导责任。要高度关注新增环保设备设施带来的安全问题，提出推广环保新工艺、新技术、新产品的同时要充分考虑安全因素。要紧盯具有脱硫脱硝、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、蓄热式焚烧炉5类重点环保设备设施的企业，指导督促企业按照相关法律法规和技术标准规范要求，开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理，落实安全生产各项责任措施。

项目建成后，企业应全面排查治理事故隐患，从源头上采取防爆控爆措施。
符合

进一步落实企业主体责任。推动企业主要负责人严格履行第一责任人责任，将环保设备设施安全作为企业安全管理的重要组成部分，全面负责落实本单位的环保设备设施安全生产工作。严格落实涉环保设备设施新、改、扩建项目环保和安全“ 三同时有关要求，委托有资质的设计单位进行正规设计，在选用污染防治技术时要充分考虑安全因素；在环保设备设施改造中必须依法开展安全风险评估，按要求设置安全监测监控系统和联锁保护装置，做好安全防范。对涉环保设备设施相关岗位人员进行操作规程、风险管控、应急处置、典型事故警示等专项安全培训教育。开展环保设备设施安全风险辨识评估，系统排查隐患，依法建立隐患整改台账，明确整改责任人、措施、资金、时限和应急救援预案，及时消除隐患。

企业落实安全主体责任，安全生产的第一责任人为企业负责人，项目依法开展了安全风险评估，严格落实安全“三同时”要求，环保设施委托有资质的设计单位设计，按要求做好安全防范，对相关岗位人员进行专项安全培训教育，做好应急救援预案，及时消除隐患。

符合

11、本项目与南水北调工程的关系

本项目位于济宁市北湖省级旅游度假区石桥镇，依据《关于印发南四湖流域水污染物综合排放标准控制区范围的函》，本项目属于重点保护区域。本项目无工业废水直接外排，对南水北调工程影响很小。
综上所述，本项目符合国家相关环保要求。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来

济宁文通木业股份有限公司位于山东济宁北湖省级旅游度假区石桥镇，主要通过拼板、砂光、涂胶、热压等工序生产细木工板，热源来自2t/h生物质锅炉，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），每小时2吨及以下生物质锅炉属于淘汰类中的落后产品，根据当地生态环境部门要求，落后产品需要淘汰，为响应政策要求，企业拟淘汰现有2t/h生物质锅炉，新增一台3t/h导热油燃气锅炉。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业—热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”，根据名录，天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的应编制报告表，本项目新建1台3t/h导热油燃气锅炉，因此本项目应编制环境影响报告表。
2、项目组成

表2.1-1 项目组成一览表

类别

工程

内容

建设内容

备注

主体工程

锅炉房

1座，设置1台3t/h导热油燃气锅炉，额定热功率1.9MW ；额定工作温度：320℃；介质：导热油；燃料种类：天然气。
利用

现有
公用工程

供电

由市政供电官网提供
供水

本项目不新增劳动定员，不新增生活及生产用水。
供气

由济宁华润燃气有限公司提供，通过管道接入厂区。
环保工程

废气

经低氮燃烧后废气经15m高排气筒DA001排放

废水
本项目不新增劳动定员，不新增生活污水，无生产废水产生。
噪声

选用低噪声设备，并采取基础减振、厂房隔声等降噪措施。
固废

废导热油作为危废收集后委托第三方有组织机构处置，不在厂区内暂存。
3、新增设备

表2.1-2 本项目新增设备一览表

序号

设备名称

单位

数量

参数/型号

1

天然气锅炉

台（套）

1

3t/h，额定热功率1.9MW ；额定工作温度：320℃；介质：导热油；燃料种类：天然气。
4、原辅料情况

（1）原辅料消耗情况

表2.1-3 主要原辅料消耗情况一览表

序号

名称

单位

年用量

备注

1

天然气

万m3/a

90

年工作300天，20h/天，每小时消耗150m3天然气。

（2）天然气来源及组成

本项目燃气由济宁华润燃气有限公司提供，通过管道接入厂区。

表2.1-4 天然气成分组成一览表

组分

CH4
C2H6
C3H8
i-C4H10
n-C4H10
i-C5H12
n-C5H12
C6+
N2
C02

%

95.1212

2.5183

0.6185

0.1447

0.1851
0.0178

0.0178
0.0418

0.6433

0.7002

表2.1-5 天然气成分主要物性参数一览表
组分

含量

单位

硫化氢

2.07

mg/m3
低位发热值
34.4

MJ/m3
5、劳动定员与工作制度

本项目不新增劳动定员，所需人员从现有员工中调配。年工作300天，倒班制，每天工作20h。
6、平面布置

本项目位于山东济宁北湖省级旅游度假区石桥镇济宁文通木业股份有限公司厂区内，新增1台天然气导热油锅炉替代原生物质锅炉，锅炉位置不变，位于车间的东北方位，项目平面布置按照生产工艺流程布置，功能分区明确，交通顺畅，布置紧凑，装饰管线短捷；人货流动畅通，并充分考虑到工程行业特点、安全间距、货物运输和防火需要，各装置区之间留有足够的安全间距，避免相互影响，其平面布置基本合理。具体平面布置见附图。
7、给排水

本项目不新增劳动定员，不新增生活用水，锅炉使用导热油循环，无用水需求，不新增生产用水，因此不新增生活污水及生产废水。



	工艺流程和产排污环节
	一、施工期

本项目施工期主要是锅炉的安装，施工期较短，本次环评不再进行施工期工程分析。

二、运营期

1、工艺流程

本项目新建1台天然气导热油锅炉为生产提供热源，热源为天然气，循环介质为导热油。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2.2-1 锅炉运营工艺流程及产排污环节
2、产排污环节

废气：废气主要是天然气燃烧废气。

废水：无生产废水产生。

噪声：本项目运行过程的主要噪声源是天然气锅炉、风机及泵类设备在运行过程中产生的噪声。

固废：废导热油。
产排污环节见表2.2-1。

表2.2-1 本项目产排污环节一栏表

类别

产生环节

污染物名称

污染物

去向

废气

锅炉燃烧

锅炉燃烧废气

颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度
经低氮燃烧后经15m高排气筒DA001排放

废水

无生产废水

噪声

锅炉运行

噪声

噪声

基础减振、建筑隔声等

固废

锅炉运行

废导热油

废矿物油

作为危废，委托第三方资质单位处置



	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有项目环保手续

济宁文通木业有限公司（曾用名：济宁市任城区石桥文通木器厂）于2007年委托第三方编制《济宁市任城区石桥文通木器厂年加工5700m2细木工板项目环境影响评价报告表》并于2007年7月13日取得原济宁市任城区环境保护局批复，该项目于2012年5月28日通过原济宁市任城区环境保护局验收，验收文号“任环验[2012]34号”。

企业于2012年委托第三方编制《济宁文通木业有限公司年加工3万m3细木工板项目环境影响报告表》，并于2013年8月27日取得原济宁市任城区环境保护局批复，该项目于2013年11月21日取得环保验收，企业已按规定取得固定污染源排污许可登记，现在属于正常生产状态。

企业于2018年2月27日对2吨生物质锅炉项目做了《2吨生物质锅炉环境影响登记表》，目前此锅炉正常运行状态。

企业于2021年委托第三方编制《济宁文通木业有限公司年加工3万m3细木工板扩建项目环境影响报告表》，并于2021年12月15日取得济宁市生态环境局北湖区分局批复，该项目已验收、处于正常生产状态。

表2.3-1 企业现有环保手续情况一览表
序号
项目名称
环评情况
批复情况
排污许可情况
验收情况
目前状态
1
济宁市任城区石桥文通木器厂年加工5700m2细木工板项目环境影响评价报告表
报告表
批复日期：2007年7月13日，批复单位：原济宁市任城区环境保护局
/
验收日期：2012年5月28日，验收文号“任环验[2012]34号”，验收单位：原济宁市任城区环境保护局
正常运行
2
年加工3万m3细木工板项目
报告表
批复日期：2013年8月27日，批复单位：原济宁市任城区环境保护局
已进行登记
验收日期：2013年11月21日，验收单位：原济宁市任城区环境保护局
正常运行
3
2吨生物质锅炉
登记表
/
/
/
正常运行,本项目建成后淘汰
4

年加工3万m3细木工板扩建项目
报告表

批复日期：2021年12月15日，批复文号：济环报告表（北湖）[2021]07号，批复单位：济宁市生态环境局北湖区分局
已进行登记
自主验收，验收日期：2022年8月29日。

正常运行

2、现有项目工程分析
（1）项目组成

表2.3-2 现有项目组成一览表
工程类别
工程名称
工程内容
主体工程
生产车间

建筑面积约1100m2
辅助工程
锅炉房

建筑面积约300m2，设置一台2t/h生物质锅炉（专用锅炉）

办公室

建筑面积约540m2，1层

储运工程

仓库

建筑面积约2800m2，1层

环保工程
废气
砂光工序粉尘经集气罩收集+旋风除尘器--袋式除尘器后经15m高排气筒DA001排放；

生物质燃烧烟气选用低硫生物质燃料，烟气由旋风除尘器--袋式除尘器除尘后经15m高排气筒DA001排放；
生物质胶黏剂与面粉拌合粉尘（甲醛忽略不计）经集气罩收集+旋风除尘器-袋式除尘器后经15m高排气筒DA001排放。
废水
生活污水经化粪池处理后委托环卫部门清运处理，无生产废水产生。

噪声
采取厂房隔声、设备减振基础等措施。
固废
（1）模板裁边、砂光过程产生的下脚料及木屑，经收集后外运资源化利用；

（2）锅炉燃烧灰渣，经收集后外运资源化利用；

涂胶工序掉落的胶黏剂，经收集后重新利用；

（4）除尘器收尘，经收集后委托环卫部门清运处理；

（5）员工生活垃圾，由垃圾桶收集后委托环卫部门清运处理；

（6）导热油炉废油渣，作为危废，委托第三方有组织机构处置。

（2）产品规模
表2.3-3 现有项目产品规模一览表

序号
产品
规模
1
细木工板
5万m3
（3）主要设备

表2.3-4 现有项目主要设备一览表

序号

设备名称

型号

单位

数量

参数

1

热压机

4×8

台（套）

10

-

2

涂胶机

130

台（套）

7

-

3

砂光机

台（套）
2

4

生物质锅炉

台（套）

1

2t/h，导热油循环

（4）主要原辅料情况
表2.3-5 现有项目主要原辅料消耗情况一览表

序  号

原料名称

年消耗量

1

板条

5万m3
2

杨木芯板

10000m3
3

环保树脂胶（检验报告见附件）

1150吨

4

杂木单板

96.5万套

5

生物质

胶黏剂800t
生物基复合纤维材料
480t
纳级蒙脱土
320t
6

生物质颗粒
4800t
7

面粉
320t
8

水
150m3
9

电
24kwh
3、现有项目工艺流程
[image: image2.png]H AR Wi
A

i —f s o e ol s ] s m

ey, -
T
)

W || AR

AidEkxd

R« W e Hail ] BuE. AR [ | R

L ﬂs‘é;ﬂ B il




图2.3-1 细木工板加工工艺及产排污环节示意图

工艺流程简介：

拼板：经烘干的原料进行拼接；

砂光：拼接的板经砂光机进行表面砂光，使表面光滑平整；

涂胶组板：利用过胶机将板条均匀涂上胶黏剂，然后将两层单板铺在板芯上下两面组成板胚，进入冷压机。

预压、热压：首先采用冷压机将板芯和两层单板压实初步黏合在一起，再采用热压机使板胚牢固地胶合起来，热压温度控制在120℃左右。

砂光：板胚经砂光机进行表面砂光，使表面光滑平整；

涂胶铺表板：利用过胶机将砂光后的板胚上下两面均匀涂上胶黏剂，然后将两层面皮分别铺在板胚上卜两面，进入冷压机。

预压、热压：首先采用冷压机将板胚上下两面压实初步黏合在一起，再采用热压机使板胚牢固地胶合起来，热压温度控制在120℃左右。

裁边：胶合后的木板，比成品规格尺寸略大，，每边留有约10mm的裁边余量，需要对板材进行修边处理，锯边后幅面尺寸达到规格要求。

砂光：板材经砂光机进行表面砂光，使表面光滑平整、厚度均匀一致。

入库：砂光后的板材运至仓库暂存。
产排污环节：
（1）废气：砂光工序粉尘；锅炉燃烧烟气；生物质胶黏剂与面粉混合搅拌粉尘。

（2）废水：生产工艺中无生产废水产生，仅有生活污水。

（3）噪声：砂光机、热压机等设备工作时产生的设备噪声。

（4）固体废物：模板裁边、砂光过程产生的下脚料及木屑；锅炉燃烧灰渣；涂胶工序掉落的胶黏剂；除尘器收尘；生活垃圾；导热油炉废油渣。
表2.3-6 现有项目产污环节一览表
类别
污染工序
处理措施
废气
砂光工序粉尘
砂光工序粉尘经集气罩收集+旋风除尘器--袋式除尘器后经15m高排气筒DA001排放
锅炉燃烧烟气
生物质燃烧烟气选用低硫生物质燃料，烟气由旋风除尘器--袋式除尘器除尘后经15m高排气筒DA001排放
生物质胶黏剂与面粉混合搅拌粉尘
生物质胶黏剂与面粉拌合粉尘（甲醛忽略不计）经集气罩收集+旋风除尘器-袋式除尘器后经15m高排气筒DA001排放
废水
生活污水

生活污水经化粪池处理后委托环卫部门清运处理
噪声
设备噪声

采取厂房隔声、设备减振基础等措施。
固废
（1）模板裁边、砂光过程产生的下脚料及木屑，经收集后外运资源化利用；

（2）锅炉燃烧灰渣，经收集后外运资源化利用；

涂胶工序掉落的胶黏剂，经收集后重新利用；

（4）除尘器收尘，经收集后委托环卫部门清运处理；

（5）员工生活垃圾，由垃圾桶收集后委托环卫部门清运处理；

（6）导热油炉废油渣，作为危废，委托第三方有组织机构处置。
4、现有项目污染物达标排放情况
根据企业2025年自行检测报告（检测单位：山东蓝鸿检测技术有限公司，采样日期2025.10.24、2025.11.15，报告编号：蓝鸿环检（WT）字（2025）第2495号、蓝鸿环检（WT）字（2025）第2814号），企业现有污染物均可以达标排放，具体如下；

表2.3-7 有组织废气检测结果一览表
采样日期
采样
点位
采样
频次
检测
参数
检测结果
实测浓度
(mg/m3)
折算浓度
(mg/m3)
标干流量
(Nm3/h)
排放速率
(kg/h)
2025.10.24
锅炉排气筒
第一次
低浓度
颗粒物
2.6 
4.3 
2176 
5.66×10-3
第二次
2.3 
4.0 
2162 
4.97×10-3
第三次
2.7 
4.3 
2194 
5.92×10-3
第一次
二氧
化硫
ND
--
2176 
3.26×10-3
第二次
ND
--
2162 
3.24×10-3
第三次
ND
--
2194 
3.29×10-3
2025.11.15

锅炉排气筒
第一次

氮氧

化物

40

45

1792

7.17×10-2
第二次

36

46

2032

7.32×10-2
第三次

40

47

1905

7.62×10-2
2025.10.24
锅炉排气筒
第一次

烟气

黑度

<1级

第二次

<1级

第三次

<1级

备注：ND表示未检出，其检出限为3mg/m3，排放速率按检出限的一半进行计算。
由表2.3-7可以看出，锅炉排气筒颗粒物、二氧化硫、烟气黑度可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）中表2重点控制区限值（颗粒物10mg/m3、二氧化硫50mg/m3、烟气黑度1级），根据批复要求，氮氧化物满足加严要求（50mg/m3）。
表2.3-8 无组织废气检测结果一览表
采样日期
采样点位
检测参数
检测结果
(mg/m³)
2025.10.24
上风向

总悬浮颗粒物

0.281

下风向1
0.371

下风向2
0.326

下风向3
0.349

由表2.3-8可知，现有项目无组织废气可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）要求（颗粒物1.0mg/m3），可以达标排放。
表2.3-9 噪声检测结果一览表
检测日期
检测点位
检测参数
检测结果dB(A)
2025.10.24
东厂界外1米(1#)
厂界环境噪声
昼间
59 
南厂界外1米(2#)
57 
西厂界外1米(3#)
56 
北厂界外1米(4#)
57 
由表2.3-9可知，现有项目区厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准（昼间60dB(A)）。
根据企业自行检测报告可知，现有项目废气污染物可以达标排放。
6、与项目有关的原有环境污染问题
根据现场情况，企业按照环评及批复要求正常生产，无与项目有关的原有环境污染问题，现有项目热源来自2t/h生物质锅炉，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），每小时2吨及以下生物质锅炉属于淘汰类中的落后产品，根据当地生态环境部门要求，落后产品需要淘汰，为响应政策要求，企业需淘汰现有2t/h生物质锅炉，本次新增一台3t/h导热油燃气锅炉。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	（一）环境空气
参照《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ/T14－1996），项目所在地环境空气质量功能区属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

根据山东省生态环境厅网站发布的发布《2024年全省城市环境空气质量》，2024年度济宁市空气质量状况见表3.1-1。 
表3.1-1 济宁市2024年环境空气质量现状
污染物

年度评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准值（μg/m3）

占标率（%）
达标情况

SO2
年平均质量浓度
9

60
15
达标
NO2
年平均质量浓度
24
40
60
达标
PM10
年平均质量浓度
71
70
101.43
不达标
PM2.5
年平均质量浓度
39
35
111.43
不达标
CO

日均值第95百分位浓度值
1200
4000
30
达标
O3
日最大8小时均值的第90百分位浓度值
174
160
108.75
不达标
由表3.1-1可知，济宁市2024年SO2、NO2、CO日平均第95百分位数监测浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求；PM10、PM2.5、臭氧（O3）8小时平均第90百分位数监测浓度值超标，因此济宁市属于不达标区。
根据济宁市生态环境局网站公布的全市环境空气质量状况及14县市区排名环境空气质量报告，项目所在太白湖新区2024年度环境空气质量如表3.1-2。

表3.1-2  2024年太白湖新区环境空气质量达标情况汇总表

类别

SO2

（μg/m3）

NO2

（μg/m3）

PM10

（μg/m3）

PM2.5

（μg/m3）

CO-95per

(mg/m3)
O3-8H-90per

(μg/m3)
2024年1月

8
38
108
80
1.5
86
2024年2月

/
/
91
65
/
/
2024年3月

8
21
88
45
0.8
138
2024年4月

9
18
81
36
1
170
2024年5月

8
14
61
28
0.6
190
2024年6月

9
14
62
28
0.8
217
2024年7月

8
8
36
19
0.8
168
2024年8月

8
12
40
20
0.8
178
2024年9月

6
18
40
22
0.8
183
2024年10月

8
26
60
44
0.9
157
2024年11月

8
33
66
45
0.9
105
2024年12月

12
47
95
66
1.1
74
区域环境空气质量改善方案：
太白湖新区环境空气质量改善总体要求：深入学习贯彻落实习近平生态文明思想，以改善环境空气质量为核心，以减少重污染天气和解决人民群众身边的突出大气环境问题为重点，强化细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）协同控制，推动减污降碳协同增效，实现生态环境高水平保护和经济高质量发展。

主要目标：到2025年，全市环境空气质量持续改善，PM2.5年均浓度达到42微克/立方米，O3浓度稳中有降，空气质量优良天数比例达到66.6%，重污染天数比率不超过1.2%。

主要措施：淘汰低效落后产能，压减煤炭消费量，优化货物运输方式、实施VOCs全过程污染防治，强化工业园NOx深度治理，推动移动源污染管控，严格扬尘污染管控，强化秸秆禁烧管控，完善环境监管信息化系统。通过采取上述措施，到2025年，全市环境空气质量持续改善，PM2.5年均浓度达到42微克/立方米，O3浓度稳中有降，空气质量优良天数比例达到66.6%，重污染天数比率不超过1.2%。
（二）地表水环境
距离本项目较近的地表水为泗河、洸府河、南四湖，根据山东省省控地表水水质状况发布（http://dbsfb.sdem.org.cn:8003/waterpublic/），2025年4月泗河、洸府河、南四湖断面能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。
[image: image3.png]I, swemomer

20254048

wEEH P e S
A R FTEw i
it FEE (RFEAR) W i
=% FIEH (RFEAR) FFEw i
AR (ERRAQ) EREA FTH i
FhiFH k2 FFEw i
L= FiEF W i
EEAMUE EEA FFEw "
FRINFHR(I6S) A FTH i

327EE =aA FFEw Lz}

ABFEARL RHA W "
E23 ) B i
KR k) W i
Liz]=] ek FFEw i
it k) W i
T k] FFEw "
HFER 7 W i
e R FFEw i
waM R W i
FMEAS R FFEw i





（三）声环境
项目所在地厂界周围环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标。

（四）生态环境
项目用地范围内无生态环境保护目标，不进行生态现状调查。

（五）地下水、土壤环境
本项目新增1台3t/h天然气导热油锅炉，无地下水、土壤污染途径，不再进行地下水、土壤环境调查。
（六）电磁辐射

本项目不属于电磁辐射类项目，不进行项目电磁辐射现状监测与评价。


	环境

保护

目标
	大气环境：项目厂界外 500m 范围内的保护目标，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

声环境：厂界周边50米范围内无声环境保护目标。

地下水环境:厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

生态环境：项目区周围无重要生态环境保护目标。

表3.2-1 项目周围的环境保护目标一览表
大气环境保护目标

编号

名称

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离（m）

1

孙道口村
大气环境
符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

二类区

N
350
声环境保护目标
2
厂界50m范围内
声环境
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类
地表水环境保护目标

编号

名称

保护对象

保护要求

与本项目生产车间的相对距离

与本项目的联系
3
幸福河
地表水

环境
符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

E，710m
无
地下水环境保护目标

编号

名称

保护要求

4
项目周围地下水
符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

生态环境保护目标
项目区周围无重要生态环境保护目标


	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气
运营期颗粒物、二氧化硫、烟气林格曼黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）重点控制区标准，氮氧化物排放浓度执行《关于印发济宁市2018年大气污染防治工作方案的通知》（济气综治办发〔2018〕43号）要求（50mg/m3）。
表3.3-1 废气排放标准
污染物项目

限值

监控位置
颗粒物
10mg/m3
烟囱排放口
二氧化硫
50mg/m3
氮氧化物
50mg/m3
烟气林格曼黑度（级）
1

2、地表水
本项目无生产废水产生，不新增生活污水。
3、噪声
施工期间噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）。
表3.3-2 建筑施工场界环境噪声排放标准

名称

标准文号
单位

标准限制
建筑施工场界环境噪声排放标准
GB12523－2011
dB(A)

昼间

夜间

70

55

营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

表3.3-2 工业企业厂界环境噪声排放标准  单位dB(A)

类别

昼间

夜间

2
60
50
4、固废
一般工业固废贮存执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中关于一般工业固体废物贮存相关要求，并参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求。


	总量

控制

指标
	本项目颗粒物、二氧化硫、氮氧化物有组织排放量分别为0.05t/a、0.18t/a、0.27t/a，本项目建成后现有项目2t/h生物质锅炉停止运行，该项目的废气污染物指标给本项目使用，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物可调剂量分别为0.05t/a、0.05t/a、0.23t/a，调剂后本项目仍需申请的二氧化硫、氮氧化物总量指标为0.13t/a、0.04t/a。
根据济宁市生态环境局《关于转发<山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理的通知>的通知》，相关污染物应按照建设项目所需替代的污染物排放量指标的两倍进行削减替代，本项目二氧化硫替代量为0.26t/a，氮氧化物替代量0.08t/a。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目施工期不进行土建工程，仅进行锅炉的安装与调试，施工期会产生设备安装噪声，经基础减震、厂房隔音后对周围影响较小，本次环评不再详细分析施工期环境影响。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	（一）废气

1、源强核算

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册），天然气锅炉工业废气量产污系数为107753Nm3/万m3-原料，NOx产污系数为3.03千克/万立方米-原料（低氮燃烧-国际领先）；SO2产污系数为0.02S千克/万立方米-原料，本项目用天然气为二类天然气，根据《天然气》（GB17820-2018），二类天然气总硫含量为100mg/m3（即S取100），本项目SO2产污系数为2千克/万立方米-原料；天然气锅炉烟尘参考《北京环境总体规划研究》中的数据，产污系数以0.532千克/万立方米-原料计算。
本项目新上1台3t/h天然气导热油锅炉，天然气总用量为90万m3/a，小时用量为150m3/h。




表4.2-1 废气污染物排放情况一览表
	污染物种类
	核算

方法
	天然气用量
	产生情况
	废气量m3/h
	治理设施
	排放情况

	
	
	
	产生量t/a
	产生速率kg/h
	
	治理设施
	收集效率%
	去除效率%
	是否是可行技术
	排放量t/a
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3

	颗粒物
	系数法
	150m3/h，

90万m3/a
	0.05 
	0.01 
	1616.30
	低氮燃烧+15m高排气筒DA001
	/
	/
	是
	0.05 
	0.01 
	4.94 

	二氧化硫
	
	
	0.18 
	0.03 
	
	
	
	
	
	0.18 
	0.03 
	18.56 

	氮氧化物
	
	
	0.27 
	0.05 
	
	
	
	
	
	0.27 
	0.05 
	28.12 


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	由表4.2-1可看出，本项目新增锅炉燃烧废气颗粒物、二氧化硫、烟气林格曼黑度均可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）重点控制区，氮氧化物排放浓度执满足《关于印发济宁市2018年大气污染防治工作方案的通知》（济气综治办发〔2018〕43号）要求（50mg/m3），做到达标排放。
2、污染治理设施可行性分析

本项目锅炉燃烧设置低氮燃烧装置，燃烧废气经15m高排气筒排放，可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）新建燃气锅炉指标要求，且根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中废气污染防治可行技术要求，对于燃气锅炉燃烧污染物二氧化硫、氮氧化物及颗粒物，二氧化硫及颗粒物不要求污染治理措施，氮氧化物一般采用低氮燃烧技术，如还未实现达标排放，可采用SCR烟气脱硝技术。本项目使用低氮燃烧，NOx＜30mg/m3，无需SCR等辅助措施。因此，本项目采用低氮燃烧装置符合《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中可行技术要求，因此项目废气处理设施合理可行。

3、非正常工况

非正常工况指生产设施异常或污染防治（控制）设施异常，其中生产设施异常指开停机、设备检修、工艺设备运转异常等工况，污染防治（控制）设施异常指出现故障情况。本项目非正常工况废气排放量核算见表4.2-3。
表4.2-3 本项目非正常工况下大气污染物排放量核算一览表

污染源

非正常工况原因

废气处理效率

污染物

排放浓度mg/m3
排放量kg

排放时间

发生频次

应对措施

锅炉

低氮燃烧故障

0
颗粒物

4.94 
0.01 
1h

1次/年

加强环保设备日常管理维护，发生事故时立即停产检修
二氧化硫

18.56 
0.03 
氮氧化物

147.28 
0.24 
备注：低氮燃烧器故障排放浓度产污系数采用国内一般15.87kg/万立方米-原料计算。
非正常工况下污染物排放量增加，且氮氧化物超标排放，会对周边环境造成一定影响，但非正常工况持续时间较短，不会对周围环境产生较大影响。为确保项目废气处理装置正常运行，建设单位在日常运行过程中，拟采取如下措施：①由公司委派专人负责每日巡检废气处理装置，做好巡检记录。②当发现废气处理设施故障并导致废气非正常排放时，应立即停止生产，待废气处理装置故障排除后并可正常运行时方可恢复生产等。③按照环评要求定期对废气处理装置进行维护保养，保证废气处理装置的正常运行，以减少废气的非正常排放。在建设单位措施落实到位的情况下，可以最大程度上避免非正常工况下废气排放对周围环境产生不利影响。
4、排放口基本情况及监测要求

表4.2-4 项目废气排放口基本情况一览表

序号

排放口编号

污染物

地理坐标

排放口基本情况

经度

纬度

高度（m）

内径（m）

温度（℃）

1

DA001
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气林格曼黑度

116°40′38.750″
35°19′14.046″
15
0.8
80

根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及本项目情况，本项目废气监测计划见表4.2-5。

表4.2-5 本项目运营期废气监测计划

类别

检测点位

检测项目

监测频次

废气

DA001出口

颗粒物、二氧化硫、

烟气林格曼黑度

年
氮氧化物

月
5、废气环境影响分析

本项目废气污染物主要为烟尘、SO2、NOx、烟气林格曼黑度，排气筒排放废气可以达标排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）等相关规范，本项目采取的废气治理措施可行，项目废气排放对环境影响较小。
（二）废水

本项目不新增劳动定员，不新增生活污水，无生产废水产生。
（三）噪声

1、噪声源强

本项目生产过程的主要噪声源为本项目生产过程的主要噪声源为天然气锅炉、风机及泵类设备在运行过程所产生的机械噪声，噪声级为 75~80dB(A)。设备选型时采用低噪声设备，所有设备均安置在车间内，并安装基础减振设施，同时对门窗密闭隔音。项目噪声设备源强、治理措施及效果见表4.2-6。



表4.2-6 本项目室内噪声设备源强一览表   单位：dB（A）

	建筑物名称
	声源名称
	数量
	声源源强
	声源控制

措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/ dB(A)
	运行

时段
	建筑物（障碍物）插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	声压级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离/m

	锅炉房
	泵
	3
	85
	基础减振、建筑隔声、距离衰减
	31
	67
	2
	4
	63
	昼、夜
	15
	48
	1

	
	风机
	1
	85
	
	30
	67
	2
	4
	62
	
	15
	47
	1


备注：

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	2、噪声预测

为说明项目营运过程中噪声对周围环境的影响程度，预测模式采用《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了建筑物的屏障作用、空气吸收。

室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算，设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

Lp2=Lp1-（TL+6）

式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔音量，dB。如下图所示。

[image: image4.png]



室内声源等效为室外声源图例
根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，在只考虑几何发散衰减时，模式如下：

LA（r）=LA（r0）-Adiv

式中：LA（r）—预测点处声压级，dB（A）；

LA（r0）—参考位置r0处的声压级，dB（A）；

Adiv—几何发散引起的衰减，dB。

①点声源的几何发散衰减

无指向性点声源几何发散衰减的基本公式如下：

Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0）

式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB；

Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB；
r—预测点距离声源的距离；

r0—参考位置距声源的距离。

②噪声贡献值

噪声贡献值（Leqg）计算公式为：

[image: image5.png]L =10|g[%z|:1,10"'l.)




式中：Leqg—噪声贡献值，dB；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T时段内的运行时间，s；

LAi—i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。

本项目50m范围内不涉及声环境保护目标，因此本次评价仅需对项目厂界噪声值进行预测。经预测，正常生产情况下项目各厂界噪声贡献值见下表。
表4.2-7 项目各厂界噪声预测一览表    单位：dB(A)
预测点位
贡献值

是否

达标
执行标准
昼

夜

厂界

东界
35.6

35.6
是
昼间60、

夜间50

西界
35.5

35.5

是
南界
36.5

36.5

是
北界
35.3

35.3

是
由预测结果知，本项目各厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
3、监测要求
本项目位于济宁市太白湖新区石桥镇济宁文通木业股份有限公司现有厂区内，项目噪声监测依托主体工程监测计划，不再进行单独监测，具体监测计划见表4.2-8。
表4.2-8 项目噪声监测计划一览表

时段

类别

监测项目

监测位置

监测频率

运营期

噪声

昼间、夜间等效连续A声级Ld、Lmax

厂界外1m

1次/季度

（四）固体废物

1、产生情况

本项目新增天然气锅炉使用导热油循环，在过滤网中残留少量废导热油渣，约0.5t/a，属于危险废物，废物类别：HW08废矿物油和含矿物油废物-非特定行业-废物代码：900-221-08废燃料油及燃料油储存过程中产生的油泥，清理后委托第三方有资质机构处置，不在厂区内暂存。

表4.2-9 项目固体废物产生处置情况一览表
序号
固废名称
产生工序
固体

成分
固废属性
废物类别
废物代码
预计产生量（t/a）
处理方式
废导热油
锅炉运行
废矿

物油

危险废物

HW08废矿物油与含矿物油废物

900-221-08
0.5
委托第三方有资质机构处置
2、管理措施
危险废物的管理应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条废款执行。危险物贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定执行。

①危险废物的收集

本项目仅产生废导热油危险废物，收集清理后委托第三方有资质机构处置，不在厂区暂存，厂区不设置危废暂存间。

②危险废物运输要求

根据《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定：对于危险废物，企业应按照国家有关规定进行申报登记，执行联单制度；对危险废物的容器和包装桶以及收集、储存、运输、处置危险废物的设施、场所必须设置危险废物识别标志，并且危险废物的储存地应远离生产区，注意通风、防火以免引起火灾，运输过程中必须采取密闭运输等防止污染环境的措施，遵守国家有关危险货物运输管理的规定。严禁在雨天进行危废的运输和转运工作。

③容器和包装物污染控制要求：容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容；针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求；硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏；柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏；使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形；容器和包装物外表面应保持清洁。

通过以上分析，本项目固废均能得到有效处理或处置，对周围环境影响较小。
（五）地下水、土壤

项目原辅材料主要涉及天然气、水及电，不存在直接接触地下水及土壤的途径，因此本项目建设不会对地下水及土壤环境造成不利影响，本次环评不再详细分析。

（六）环境风险

1、风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，本项目涉及的突发环境事件风险物质见表4.2-11。

表4.2-11 本项目风险物质一览表

位置

名称

最大储存量（t）

临界量（t）

qn/Qn

厂区内天然气管道

天然气（甲烷）

0.1

10

0.01

天然气锅炉
导热油

0.01
2500
4×10-6
由上表可知，Q=0.01＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。同时根据《建设项目环境影响报告表技术指南（污染影响类）（试行）》中风险专项评价设置原则“有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目”，本项目不需设置环境风险专章。

2、风险识别及环境危害后果
本项目导热油泄漏风险较小，主要考虑天然气管道运行中发生泄漏，从而引发燃烧、爆炸等。

①泄漏风险

天然气管道在运行过程中会存在泄漏的风险，天然气罐车在装卸、运输过程可能由于人为操作失误、运输碰撞、侧翻、机械故障等因素发生泄漏，罐车在行驶的过程当中主要的安全隐患就是在于后部的箱内有很多的阀门和接头，这些阀门都是直接和罐车内的天燃气相互贯通的，一旦罐车发生侧翻事故就会导致接头或者阀门出现故障，就会导致天然气发生泄露，从而引发相关的火灾、爆炸事件。

②火灾、爆炸风险

天然气为易燃、易爆气体，当发生泄漏后，泄漏出来的可燃气体在一定的浓度范围内，能够与空气形成爆炸性混合物，遇明火、静电及高温或与氧化剂接触等易引起燃烧或爆炸。天然气在燃烧过程中会伴生颗粒物、CO、CO2和少量SO2和NO2等污染物，短时间内会对周围环境空气产生不利影响。

3、环境风险防范措施及应急要求

天然气管道泄漏风险防范措施：

①天然气输送管线的设计严格按照《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）中的要求执行。

②定期对燃气管道进行检查，需经常维护保养减少事故隐患。

③锅炉建设配套的辅助设备，如检测仪（检测空气中天然气的浓度值）、泄爆井（泄压通道）、防爆轴流风机、防爆墙、报警器、安全阀、通排风系统等，并配有相应的安全消防措施及泄漏报警紧急切断装置。

④经常检查锅炉水位表、压力表、安全阀等安全附件，确保其可靠性。定期对锅炉内部进行检查，查看炉膛是否破裂，燃料输送管路是否完好，保证管路不发生燃料泄漏。

⑤项目运营中的安全管理与环境风险密切相关，应建立安全保证体系、安全管理机构、安全规章制度，配备专职安全人员，做好各项安全管理措施，建立健全安全管理制度，加强车间的安全管理。

⑥加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识。

⑦对易发生泄漏的部位实行定期巡检制度，及时发现问题，尽快解决。

4、建设项目环境风险简单分析内容表

本项目环境风险简单分析内容见表4.2-12。
表4.2-12 建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

济宁文通木业股份有限公司新建一台导热油燃气锅炉项目
建设地点

山东省济宁北湖省级旅游度假区石桥镇济宁文通木业股份有限公司现有厂区内
地理坐标

经度

E116°40′39.354″
纬度

N35°19′12.135″
主要危险物质及分布

天然气（甲烷）：厂区天然气管道

环境影响途径及危害后果

天然气管道运行中发生泄漏，从而引发燃烧、爆炸等，对环境空气、水环境、土壤造成不利影响。

风险防范措施要求

①天然气输送管线的设计严格按照《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）中的要求执行；
②定期对燃气管道进行检查，需经常维护保养减少事故隐患；
③配有相应的安全消防措施及泄漏报警紧急切断装置；
④定期检查，配备专职安全人员。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）

本项目涉及风险物质主要为天然气、废矿物油，Q值小于1，风险潜势为I，风险评价等级为简单分析。通过采取相关风险防范措施后，本项目建设的环境风险可控

（七）环保设施安全风险分析及防治措施
根据《国务院安委会办公室生态环境部应急管理部关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电[2022]17 号）相关要求，需要开展环保设备设施安全风险辨识评估，具体内容如下： 

（1）环保设施安全风险识别 

低氮燃烧运行故障、导热油泄漏影响锅炉安全运行等。 

（2）环保设施安全管理建议 

①加强现场和设备设施管理 

加强现场6S和职业卫生安全管理，加强环保设施管理，完善安全操作规程，严禁违章作业。在充分分析危险源的基础上，在现场安装安全防护设施，并设立安全警示标志。通过设置设备异常信号灯、安全提醒板、安全曝光台等多种形式，向作业人员充分传递安全信息，提高责任意识和风险识别能力。 

②改进安全管理体系 

建立明确的安全生产责任制，明确各级单位和负责人安全职责，定期进行检查，确保职责落实到位。完善隐患排查治理机制，定期对现场隐患进行检查，查出隐患及时治理，举一反三，避免重复隐患。开展安全生产标准化工作，通过对标管理，提高安全生产管理水平。 

③突出安全管理重点 

加强特殊时段、重点部位安全风险管控，尤其做好设备检修过程、受限空间的安全管理。凡涉及动火、受限空间、盲板抽堵、高空、断路、动土、吊装、用电、设备检修等作业必须按照相关作业规程办理票证方可作业，确保安全防护设施和现场监管到位。 

④提高员工安全知识和安全技能 

加强员工安全知识和安全技能培训，通过经常性的案例警示教育和应急预案演练，提高员工应急处置能力和风险防范能力，提高员工自救和施救能力。让作业安全成为员工发自内心的需求和追求，提高作业人员安全素养。 

⑤采取本质安全的控制措施采用先进技术，降低火灾爆炸事故风险。

（3）环保设施安全管理注意事项 

①是否将环保设施和项目纳入双重预防机制管理，是否进行安全风险辨识、分级管控，是否开展隐患排查治理。 

②是否建立环保设施和项目台账，包括设施部位、存在风险、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等内容。 

③是否经过正规设计或设计诊断，是否经过安全评价，纳入安全评价报告。 

④是否根据环保设施和项目工艺特点，制定完善相应的安全管理制度和安全操作规程。 

⑤是否在安全生产教育培训中安排专门课时对环保设施和项目风险辨识方 法和风险管控措施进行培训。 

⑥是否针对环保设施和项目风险，在危险源处设置安全警示标志，开展危险岗位应急处置能力训练。 

⑦是否与企业环保设施和项目承包、承租单位签订专门的安全生产管理协议或在承包合同中明确各方安全生产管理职责，对承包、承租单位的安全生产工作实施统一协调、管理。 

⑧是否按照相关要求，设置安全帽、全身式安全带、安全绳、三脚架，以及与作业环境危险有害因素相适应的气体探测仪器、空气呼吸器、通风设备等应急装备和防护用品。




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	锅炉排气筒DA001
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度
	低氮燃烧+15m高排气筒DA001
	《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）、《关于印发济宁市2018年大气污染防治工作方案的通知》（济气综治办发〔2018〕43号）

	地表水环境
	生活污水经化粪池处理后委托环卫部门清运处理，无生产废水产生。

	声环境
	锅炉运行噪声
	厂界噪声
	基础减振、厂房隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	导热油炉废导热油，委托第三方有组织机构处置，不在厂区内暂存。

	土壤及地下水污染防治措施
	本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后委托环卫部门清运处理，无地下水和土壤污染途径，本项目对地下水、土壤环境影响较小。

	生态保护措施
	本项目不新增用地，占地范围内不含生态环境保护目标，不新增生活污水，无生产废水产生，厂区内种植灌木、花草，减少裸露地面，能起到隔声、吸尘作用。因此，本项目运营期污染物对周围生态环境影响较小。

	环境风险
防范措施
	天然气管道泄漏风险防范措施：

①天然气输送管线的设计严格按照《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）中的要求执行；

②定期对燃气管道进行检查，需经常维护保养减少事故隐患；

③配有相应的安全消防措施及泄漏报警紧急切断装置；

④定期检查，配备专职安全人员。

	其他环境
管理要求
	项目建设完成后应根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》在项目生产排污前变更排污许可、进行竣工环保验收手续。


六、结论
	综上所述，本项目符合国家产业政策，符合相关环保政策，选址符合当地规划。在严格加强管理、落实各项污染防治措施后，项目污染物排放可以满足国家规定的相应排放标准要求，对周围环境影响较小。从环境保护的角度分析，本项目是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0.05
	0.05
	0
	0.05
	0
	0.05
	0

	
	二氧化硫
	0.05
	0.05
	0
	0.18
	0.05
	0.18
	0.13

	
	氮氧化物
	0.23
	0.23
	0
	0.27
	0.23
	0.27
	0.04

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	危险废物
	废导热油
	0.5
	/
	0
	0.5
	0
	0.5
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
天然气





天然气锅炉（导热油）





生产供热





G锅炉燃烧烟气、N噪声





S废导热油





低氮燃烧








PAGE  

