太白湖新区应急管理局

2025年5月份执法检查公告

太白湖新区应急管理局2025年5月份依法对山东超力砼业有限公司、济宁任城中联水泥有限公司、济宁松旺工程机械有限公司、济宁北湖省级旅游度假区雨辰塑料制品厂4家企业进行了检查，具体情况如下：  
 一、隐患检查情况

1. 山东超力砼业有限公司（隐患8条）：1.空压机地脚未固定；2.空压机房内一空气开关未装在配电箱内；3.空压机房内换气扇外侧无防护罩；4.砂石分离机电控箱门未做跨接；5.砂石分离机电控箱安全警示标识污损严重；6.料仓大门内侧电源线未穿管防护；7.公司外聘低压电工白均剑的低压电工证T370802197208314212有效期为2022.03.10至2028.03.09，未定期复审（2025.03.09）；8.公司2025年3月31日开展的触电事故现场处置方案的演练类别记录错误。
2. 济宁任城中联水泥有限公司（隐患5条）：1.外来防腐施工作业现场未配备消防器材，未见到施工监护人员；2.班长值班室电源插台外接用电负荷过多；3.6号粉煤灰库，配电箱内存放手套杂物未清理；4.值班室内一电控箱门未关闭；5.值班室内应急照明灯具现场测试未亮。
3. 济宁松旺工程机械有限公司（隐患6条）：1.车间废料存放处无保护措施；2.车间存放气瓶过多，未建单独库房；3.压力机防护网破损；4.车间灭火器数量不足，线路未穿管保护；5.配电柜处存放杂物未清理；6.未提供四月份培训记录。

（四）济宁北湖省级旅游度假区雨辰塑料制品厂（隐患4条）：1.车间灭火器未定期点检，库房灭火器配备不足；2.车间西部设备配电箱线路杂乱；3.车间东部配电箱附近杂物未及时清理；4.车间门口风机保护套管破损。

二、问题处理意见

对本次检查存在的23项问题，执法人员当场提出整改意见，要求企业限期整改，确保安全生产。