太白湖新区应急管理局

2026年1月份执法检查公告

太白湖新区应急管理局2025年12月份依法对济宁市东源石化有限公司、山东理工精密机械有限公司、济宁惠聚经贸有限公司3家企业进行了检查，具体情况如下：
    一、隐患检查情况

- 济宁市东源石化有限公司（隐患4条）：1.应急预案评审记录两名加油员未签字；2.卸油口三处锁损坏未上锁；3.消防沙池一把消防锹损坏未及时补配；4.卸油区各类标识破旧未更新。

（二）山东理工精密机械有限公司（隐患3条）：1.数控车床日点检表未按时点检；2.作业现场有电动自行车充电未处置；3.数控机床周边现场杂乱未及时清理。

（三）济宁惠聚经贸有限公司（隐患5条）：1.工作区入口处，一台应急灯损坏失效未及时更换；2.3处配电箱未跨接保护，孔洞未封堵；3.消防水桶未配备抽水泵，未满足火灾扑救需求；4.安全隐患排查公示牌内容未及时更新；5.南侧配电箱操作空间狭窄，未达到安全作业间距标准。

二、问题处理意见

对本次检查存在的12项问题，执法人员当场提出整改意见，要求企业限期整改，确保安全生产。