太白湖新区应急管理局

2025年7月份执法检查公告

太白湖新区应急管理局2025年7月份依法对济宁攸宁服饰股份有限公司、济宁北湖省级旅游度假区星昀服装店、济宁韵涛服装有限公司3家企业进行了检查，具体情况如下：
    一、隐患检查情况

- 济宁攸宁服饰股份有限公司（隐患4条）：1.配电箱孔洞未封堵；2.配电箱箱门与箱体未跨接；3.储气罐压力表未检验；4.充绒室消防通道、安全出口被物品遮挡。

（二）济宁北湖省级旅游度假区星昀服装店（隐患2条）：1.服装加工作业现场无通风、排烟设施。2.企业安全隐患公示警示牌未及时更新。

（三）济宁韵涛服装有限公司（隐患2条）1.储气罐压力表超期未检验。2.企业安全隐患公示警示牌未及时更新。

二、问题处理意见

对本次检查存在的8项问题，执法人员当场提出整改意见，要求企业限期整改，确保安全生产。