太白湖新区应急管理局

2024年8月份执法检查公告

太白湖新区应急管理局2024年8月份依法对、山东瑞恒昇道路材料科技有限公司、山东超力砼业有限公司3家企业进行了检查，具体情况如下：
 一、隐患检查情况

（一）济宁任城中联水泥有限公司（隐患7条）：1.大磨房东门应急照明灯电源指示不显示；2.大磨房20t行车无启动警铃，下降限位直接到地；3.大磨房二层平台配电箱安装在平台护栏上；4.大磨房二层平台数显调速器安装在护栏上；5.大磨房二层平台一线缆搭在护栏上；6.大磨房二层平台护栏部分无踢脚板；7.润滑油站管线的介质名称及流向标志不清晰。

（二）山东瑞恒昇道路材料科技有限公司（隐患8条）：1.主要负责人唐言勋、安全管理人员薛春彬，未以文件的形式任命；2.2024年安全教育培训计划审核人未手签；3.2024年安全教育培训计划中，主要负责人、安全管理人员、特种作业人员的培训学时的规定不准确；4.2024年6月14日的培训记录内容不完整；5.企业员工金强的职工教育培训档案资料不规范；6.魏田田对自己的安全责任清单内容回答不熟练；7.2024年演练计划未审核批准；8.2024年3月6日，火灾爆炸事故专项应急预案的演练记录不全面。

（三）山东超力砼业有限公司（隐患8条）1.机组位配电箱线路未穿管保护；2.机组位配电箱后侧未封堵，浮尘多；3.料仓处存在泡沫板房顶；4.经询问，田瑞岗位职责清单回答不熟练；5.2024年培训计划中未见“重大事故隐患判定标准”宣贯，未提供“四个专项整治活动”宣贯记录6.文衍政未取得主要负责人安全培训合格证明。

二、问题处理意见

对本次检查存在的问题，执法人员当场提出整改意见，要求企业限期整改，确保安全生产。