	审批意见：                          济环报告表（北湖）〔2026〕01号
济宁三部堂医院有限公司申报的三部堂基层综合医院医养健康产业项目，位于许庄街道鸿顺温泉小镇养老公寓西侧楼第一二三层。该项目为新建项目，主要建设内容包括医疗住院、专科诊疗，设计总床位20床，提供多层次疾病诊疗、预防等综合性便民服务。项目总投资10100万元，其中环保投资30万元。此次评价不涉及辐射评价。

经审核，该项目在选址符合济宁市“三线一单”生态环境分区管控方案、国土空间规划，立项符合产业政策的前提下，认真落实报告表提出的污染防治措施，满足污染物达标排放和总量控制要求，我局同意该项目建设，同时须做到以下要求。
一、落实好营运期的污染防治措施。
1、落实大气污染防治措施。该项目废气主要为污水处理站废气、煎药废气、检验室废气、病房通风废气等。污水处理站废气通过装置密闭、定期喷洒除臭剂无组织排放；煎药废气（异味）通过加强通风后无组织排放；检验室废气通过排风系统，加强通风无组织排放；病房通风废气中的病原微生物气溶胶无组织排放。
加强无组织废气管控。污水处理站周边废气污染物须满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表2标准要求；厂界臭气、硫化氢、氨须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准要求，VOCs（以非甲烷总烃计）须满足《挥发性有机物排放标准 第7部分:其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2限值要求。
2、落实水污染防治措施。该项目废水主要为生活污水和医疗废水。医护人员及后勤管理人员产生的生活污水经化粪池预处理后，与纯水制备过程中产生的浓盐水以及门诊病人废水、病房生活医疗混合废水、检验室废水、煎药机清洗废水、地面清洁废水经院区污水处理站处理，通过市政污水管网统一排入山东公用北湖污水处理有限公司深度处理。废水污染物排放浓度须满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表1中二级标准限值要求，同时满足山东公用北湖污水处理有限公司进水水质标准，全盐量参照《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37 3416.1-2023）重点保护区域要求。
3、落实噪声防治措施。该项目主要噪声源为空调机组、风机、污水处理站水泵运行时产生的噪声，以及人员活动噪声等。优化院区布局，选择低噪声设备，对设备采取减振、隔音、建筑屏蔽等措施，减少噪声排放。运营期噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求，确保环境敏感点满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中相关环境功能区标准要求。
4、落实固体废物防治措施。该项目一般固体废物有生活垃圾、煎药湿药渣，由环卫部门清运处理，普通废包装材料、未被污染的输液瓶（袋）收集后，由有资质的回收部门回收利用；医疗废物暂存医疗废物暂存间，分类收集，分类储存，定时采用消毒液消毒和清洁，委托有处置资质的单位处置；污水处理站污泥应当在贮泥池中消毒，清掏前需按要求进行监测，由有资质的单位进行收运处置。一般固体废物处理处置须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求；医疗废物及污水处理站污泥处理处置须满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。
5、落实环境应急防护措施。制定应急预案，配备必要的应急设备，定期进行演练，确保环境安全。
二、总量控制要求。该项目废水通过市政管网排入山东公用北湖污水处理有限公司深度处理，只需申请总量管理指标： CODcr≤0.062t/a ，NH3-N≤0.052t/a。
三、你公司须加强环保设施的安全生产管理。开展环保设施的安全风险辨识管理，健全内部管理责任制度，严格依据标准规范建设环保设施。
四、项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。发生实际排污行为之前，依照法律法规纳入排污许可管理；项目建成后按规定开展竣工验收，经验收合格后，方可正式投入运行。
五、建设项目的环境影响报告表经批准后，若该建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施等发生重大变动的，应重新报批。环境影响报告表自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设，该报告表应报我局重新审核。
（公  章）
2026年1月7日


