	审批意见：                          济环报告表（北湖）〔2026〕02号
济宁新城国有资产运营管理有限公司申报的济宁市太白湖新区荣军康养中心项目，位于太白湖新区许庄街道圣贤路以南，车站南路以东。该项目为新建项目，主要建设康复中心、护理公寓等，规划床位820张，其中医疗住院床位100张，非医疗床位720张。项目总投资33307.13万元，其中环保投资156.3万元。此次评价不涉及辐射评价。

经审核，该项目在符合济宁市生态环境分区管控及相关规划政策等要求，立项符合产业政策的前提下，认真落实报告表提出的污染防治措施，满足污染物达标排放和总量控制要求，我局同意该项目建设，同时须做到以下要求。
一、落实好各项污染防治措施。
1、加强施工期管理。做好施工期扬尘污染防治工作，施工场地采取洒水抑尘、围护防尘等措施；加强非道路移动机械污染防治措施，严格落实《山东省非道路移动机械排气污染防治规定》有关要求；合理安排施工进度和时间，建立临时声障，减少噪声污染。
2、落实大气污染防治措施。该项目运营期废气主要为污水处理站产生的恶臭气体、带病原微生物的气溶胶废气、地下车库废气、食堂油烟废气等。污水处理站恶臭气体经加盖、喷洒除臭剂后，通过除臭净化装置无组织排放；带病原微生物的气溶胶废气经紫外线臭氧杀菌后无组织排放；地下车库汽车尾气经换气装置无组织排放；食堂油烟经油烟净化器处理后由高于建筑物1.5米的排气筒排放。
有组织废气食堂油烟须满足《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）“大型”规模标准要求。加强无组织废气管控，污水处理站周边废气污染物须满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表2标准要求；厂界臭气、硫化氢、氨须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准要求。

2、落实水污染防治措施。该项目运营期废水主要为非医疗废水（员工生活污水、非医疗康复护理区生活污水和餐饮废水）和医疗废水（门诊废水、化验废水和医疗住院废水）。员工及非医疗康复护理区生活污水经化粪池预处理，餐饮废水经隔油池预处理后，与医疗废水共同经管道送自建污水处理站处理，污水处理站尾水通过市政污水管网进入山东公用北湖污水处理有限公司深度处理。
废水污染物排放浓度须满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表1中二级标准限值要求，同时满足山东公用北湖污水处理有限公司进水水质标准。
3、落实噪声污染防治措施。该项目运营期主要噪声源为水泵、污水站鼓风机、空调外机和餐厅抽油烟风机等机械设备。优化院区布局，选择低噪声设备，对设备采取减振、隔音、建筑屏蔽等措施，减少噪声排放。运营期噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中1类标准要求，确保环境敏感点满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中相关环境功能区标准要求。
4、落实固体废物污染防治措施。该项目生活垃圾由环卫部门清运处理；普通废包装材料、未被污染的输液瓶（袋）暂存一般固废间，由有资质的回收部门回收利用；食堂产生的餐厨垃圾收集后由专业处置机构定期回收利用；医疗废物暂存医疗废物暂存间，定时消毒和清洁，委托有处置资质的单位处置；污水处理站污泥应当在贮泥池中消毒，清掏前需按要求进行监测，由有资质的单位进行收运处置。一般固体废物处理处置须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求；医疗废物及污水处理站污泥处理处置须满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求。
5、落实环境应急防护措施。制定应急预案，配备必要的应急设备，定期进行演练，确保环境安全。
二、总量控制要求。该项目废水通过市政管网排入山东公用北湖污水处理有限公司深度处理，只需申请总量管理指标： CODcr≤4.27t/a ，NH3-N≤0.58t/a。
三、你公司须加强环保设施的安全生产管理。开展环保设施的安全风险辨识管理，健全内部管理责任制度，严格依据标准规范建设环保设施。
四、项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。发生实际排污行为之前，依照法律法规纳入排污许可管理；项目建成后按规定开展竣工验收，经验收合格后，方可正式投入运行。
五、建设项目的环境影响报告表经批准后，若该建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施等发生重大变动的，应重新报批。环境影响报告表自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设，该报告表应报我局重新审核。
（公  章）
2026年2月14日


