太白湖新区应急管理局

2025年8月份执法检查公告

太白湖新区应急管理局2025年8月份依法对济宁市东源石化有限公司进行了检查，具体情况如下：
 一、隐患检查情况

1. 济宁市东源石化有限公司（隐患7条）：1.2名加油员未穿防静电工作鞋进行加油作业；2.2号加油机旁边放置可燃性物品（大包抽纸）；3.办公室西北角位置灭火器箱上方放置报纸等杂物未及时清理；4.配电间门口灭火器箱上方放置杂物未及时清理；5.配电室通风窗未采用防锈金属网防护；6.卸油区有限空间安全警示标志和警示说明破损未及时更换；7.消防沙池未设置醒目标识。

二、问题处理意见

对本次检查存在的7项问题，执法人员当场提出整改意见，要求企业限期整改，确保安全生产。