## 变电站分布式光伏可开放容量信息表
2024年8月份太白湖新区供电变电站分布式光伏可开放容量信息表
序号 | 济宁太白湖新区 | 变电站名称 | 主变配置（兆伏安） | N-1主变容量(兆伏安) | 已接入0.4千伏及以下分布式光伏容量(兆瓦） | 已接入10千伏及以上分布式光伏容量(兆瓦） | 已接入集中式新能源装机容量(兆瓦） | 可开放容量(兆瓦） | 备注
1 | 济宁太白湖新区 | 110kV学苑变电站 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 60
2 | 济宁太白湖新区 | 110kV文体变电站 | 100 | 100 | 3.74 | 0 | 1.5 | 54.76
3 | 济宁太白湖新区 | 110kV南郊变电站 | 100 | 100 | 0.7 | 0 | 0 | 59.3
4 | 济宁太白湖新区 | 220kV北湖变电站 | 360 | 360 | 1.16 | 0 | 0 | 214.84
5 | 济宁太白湖新区 | 35kV石桥变电站 | 40 | 40 | 16.54 | 0 | 0 | 7.66
6 | 济宁太白湖新区 | 110kV来鹤变电站 | 100 | 100 | 0.19 | 0 | 0 | 59.81

## 线路分布式光伏可开放容量信息表
2024年8月份太白湖新区供电线路分布式光伏可开放容量信息表
序号 | 济宁太白湖新区 | 管理单位 | 上级变电站 | 线路名称 | 可开放容量 （千瓦） | 备注
1 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 110kV来鹤变电站 | 10kV荷韵线 | 1155.372
2 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 110kV来鹤变电站 | 10kV来运线 | 361.22
3 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 110kV南郊变电站 | 10kV国光线 | 2444
4 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 110kV南郊变电站 | 10kV南杭Ⅲ线 | 248.046
5 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 110kV南郊变电站 | 10kV许庄线 | 219.6812
6 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 110kV南郊变电站 | 10kV赵村线 | 2480.56
7 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 110kV南郊变电站 | 10kV站西线 | 826.594
8 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 110kV文体变电站 | 10kV南风线 | 1940.2012
11 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 110kV文体变电站 | 10kV渔皇线 | 1461.882
12 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 110kV文体变电站 | 10kV知遇线 | 980.8
15 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 220kV北湖变电站 | 10kV北国Ⅰ线 | 849.8608
16 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 220kV北湖变电站 | 10kV湖炬Ⅱ线 | 1872.772
17 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 220kV北湖变电站 | 10kV湖湾Ⅱ线 | 296.46
18 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 220kV北湖变电站 | 10kV湖苑Ⅱ线 | 1194.128
19 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV前石线 | 3490.7706
20 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV赛艇线 | 2455.6296
21 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV吴韩线 | 4093.7992
22 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV乡月园线 | 1628.7736
23 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV辛闸线 | 1963.0276
24 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV兴隆线 | 5162.39
25 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV畅和园线 | 988.98

## 配电台区分布式光伏可开放容量信息表
2024年8月份太白湖新区供电台区分布式光伏可开放容量信息表
序号 | 济宁太白湖新区 | 管理单位 | 变电站名称 | 线路名称 | 台区名称 | 供电范围 （城区：细化至社区 农村：细化至村名） | 台区容量（千伏安） | 已接入光伏容量 （千瓦） | 可开放容量（千瓦） | 备注
1 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 110kV来鹤变电站 | 10kV荷韵线 | 10kV荷韵线荷韵花园#3中心配电室3号变压器 | 荷韵花园 | 1000 | 29.7 | 770.3
2 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 110kV来鹤变电站 | 10kV来运线 | 颂运水庭二期B区中心配电室1号配变 | 颂运水庭 | 1000 | 159.5 | 640.5
3 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 110kV南郊变电站 | 10kV站西线 | 10kV站西线张营分支12G张营配电室#2变 | 张营村 | 400 | 18.15 | 301.85
4 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 110kV文体变电站 | 10kV渔皇线 | 10kV渔皇线荣誉南颂运北配电室2号变压器 | 颂运水庭 | 800 | 211.95 | 428.05
5 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 220kV北湖变电站 | 10kV湖苑Ⅱ线 | 10kV湖苑1线火炬北雅竹南配电室1号变压器 | 京杭佳苑 | 800 | 127.8 | 512.2
6 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 220kV北湖变电站 | 10kV湖炬Ⅱ线 | 10kV湖炬Ⅱ线京杭佳苑2期A区#2东南配电室1号变压器 | 京杭佳苑 | 1600 | 194.7 | 1085.3
7 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 220kV北湖变电站 | 10kV湖湾Ⅱ线 | 10kV湖湾Ⅱ线101G青建白鹭洲2号南配电室2号变压器 | 青建白鹭洲 | 800 | 110.53 | 529.47
8 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 220kV北湖变电站 | 10kV湖湾Ⅱ线 | 10kV湖湾Ⅱ线101G青建白鹭洲2号南配电室1号变压器 | 青建白鹭洲 | 800 | 60.86 | 579.14
9 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 220kV北湖变电站 | 10kV湖苑Ⅱ线 | 10kV湖苑1线火炬北雅竹南配电室2号变压器 | 京杭佳苑 | 800 | 50 | 590
10 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV兴隆线 | 10kV兴隆线张东村3号台架变 | 张东村 | 400 | 150.095 | 169.905
11 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV兴隆线 | 10kV兴隆线刘庄支90A-7-14-15G刘庄村东台架变 | 刘庄村 | 200 | 117.53 | 42.47
12 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV兴隆线 | 10kV兴隆线辛闸照明支94-84-16AG辛闸台架变 | 新闸村 | 200 | 117.53 | 42.47
13 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV赛艇线 | 10kV赛艇线辛店村中支94-55-20G辛店7号台架变 | 辛店村 | 200 | 54.46 | 105.54
14 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV赛艇线 | 10kV赛艇线辛店村南支94-63-06AG辛店台架变 | 辛店村 | 200 | 48.545 | 111.455
15 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV兴隆线 | 10kV兴隆线辛闸照明支94-84-26AG辛闸台架变 | 新闸村 | 400 | 36.27 | 283.73
16 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV赛艇线 | 10kV赛艇线辛店村南支94-63-11AG辛店台架变 | 辛店村 | 200 | 54.53 | 105.47
17 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV乡月园线 | 前李村台架变 | 前李村 | 200 | 28.48 | 131.52
18 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV乡月园线 | 10kV辛闸线后李村东台架变 | 新闸村 | 400 | 15.95 | 304.05
19 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV赛艇线 | 10kV赛艇线辛店支9G辛店9号台架 | 辛店村 | 200 | 134.055 | 25.945
20 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV赛艇线 | 10kV赛艇线辛店支9G辛店8号台架变 | 辛店村 | 200 | 16.5 | 143.5
21 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV前石线 | 10kV前石线张西(08024)照明 | 张西村 | 200 | 68.065 | 91.935
22 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV吴韩线 | 崔院南台架变 | 崔院村 | 315 | 99.55 | 152.45
23 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV吴韩线 | 10kV吴韩线郝楼照明支66-20-06G郝楼台架变 | 郝楼村 | 315 | 180.985 | 47.915
24 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV吴韩线 | 10kV吴韩线陆桥支66-08G陆桥东台架变 | 陆桥村 | 315 | 55.35 | 196.65
25 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV兴隆线 | 10kV兴隆线后石支50-03G苏庄东台架变 | 后石村 | 200 | 46.55 | 80.865
26 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV兴隆线 | 10kV兴隆线后石支50-08G后石东台架变 | 后石村 | 400 | 33.915 | 286.085
27 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV辛闸线 | 10kV辛闸线辛闸支95-42G倪庙（大路边）台架变 | 新闸村 | 400 | 161.805 | 158.195
28 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV兴隆线 | 10kV兴隆线前石支64-05G前石南台架变 | 前石村 | 400 | 207.43 | 85.305
29 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV吴韩线 | 10kV吴韩线栗河村3号台架变 | 栗河村 | 400 | 235.95 | 84.05
30 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV兴隆线 | 10kV兴隆线辛闸村10号台架变 | 新闸村 | 200 | 145.75 | 14.25
31 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV兴隆线 | 10kV兴隆线辛闸村10号台架变 | 新闸村 | 400 | 320.345 | 0
32 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV兴隆线 | 10kV兴隆线辛闸村11号台架变 | 新闸村 | 400 | 63.735 | 256.265
33 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV兴隆线 | 10kV兴隆线辛闸村13号台架变 | 新闸村 | 400 | 92.1 | 227.9
34 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV兴隆线 | 10kV兴隆线辛闸村14号台架变 | 新闸村 | 400 | 134.605 | 185.395
35 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV兴隆线 | 10kV兴隆线辛闸村15号台架变 | 新闸村 | 400 | 70.13 | 249.87
36 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV兴隆线 | 10kV兴隆线辛闸村23号台架变 | 新闸村 | 400 | 46.2 | 273.8
37 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV兴隆线 | 10kV兴隆线辛闸村22号台架变 | 新闸村 | 400 | 321.675 | 0
38 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV兴隆线 | 10kV兴隆线辛闸村20号台架变 | 新闸村 | 400 | 214.605 | 105.395
39 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV兴隆线 | 10kV兴隆线辛闸村18号台架变 | 新闸村 | 400 | 108.315 | 211.685
40 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV兴隆线 | 10kV兴隆线辛闸村17号台架变 | 新闸村 | 400 | 101.555 | 218.445
41 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV兴隆线 | 10kV兴隆线辛闸村16号台架变 | 新闸村 | 400 | 239.87 | 80.13
42 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV兴隆线 | 10kV兴隆线辛闸村21号台架变 | 新闸村 | 400 | 207.885 | 112.115
43 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV赛艇线 | 10kV赛艇线辛店村10号台架变 | 辛店村 | 400 | 78.945 | 241.055
44 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV赛艇线 | 10kV赛艇线辛店村11号台架变 | 辛店村 | 400 | 162.56 | 98.255
45 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV赛艇线 | 10kV赛艇线辛店村12号台架变 | 辛店村 | 400 | 133.555 | 186.445
46 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV赛艇线 | 10kV赛艇线辛店村13号台架变 | 辛店村 | 400 | 58.52 | 261.48
47 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV赛艇线 | 10kV赛艇线辛店村14号台架变 | 辛店村 | 400 | 210.37 | 61.75
48 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV赛艇线 | 10kV赛艇线辛店村15号台架变 | 辛店村 | 400 | 131.27 | 188.73
49 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV赛艇线 | 10kV赛艇线辛店村16号台架变 | 辛店村 | 400 | 33.79 | 286.21
50 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV赛艇线 | 10kV赛艇线辛店村17号台架变 | 辛店村 | 400 | 62.34 | 257.66
51 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV赛艇线 | 10kV赛艇线辛店村18号台架变 | 辛店村 | 400 | 69.3 | 250.7
52 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV赛艇线 | 10kV赛艇线辛店村21号台架变 | 辛店村 | 400 | 122.455 | 197.545
53 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV赛艇线 | 10kV赛艇线辛店村22号台架变 | 辛店村 | 400 | 47.85 | 272.15
54 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV兴隆线 | 兴隆线辛闸村19号台架变 | 新闸村 | 400 | 62.21 | 257.79
55 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV辛闸线 | 10kV前石线倪庙村西2号台架变 | 倪庙村 | 600 | 299.25 | 180.75
56 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV乡月园线 | 10kV辛闸线后李照明支02-30G后李南(08057)配电室 | 后李村 | 315 | 123.86 | 111.515
57 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV辛闸线 | 10kV辛闸线道口村2号台架变 | 道口村 | 400 | 108.33 | 196.27
58 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV兴隆线 | 10kV兴隆线前石村3号台架变 | 前石村 | 400 | 33.25 | 286.75
59 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV前石线 | 10kV前石线张西村2号台架变 | 张西村 | 200 | 196.245 | 0
60 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV赛艇线 | 10kV赛艇线口门支94-44-18G口门(08034)照明配电室 | 口门村 | 500 | 13.64 | 386.36
61 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV吴韩线 | 吴韩线孙庄配电室1号变压器 | 孙庄村 | 315 | 165.205 | 86.795
62 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV吴韩线 | 10kV吴韩线靳庄村2号台架变 | 靳庄村 | 200 | 52.8 | 107.2
63 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV吴韩线 | 聂庄照明 | 聂庄村 | 400 | 246.17 | 73.83
64 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV兴隆线 | 10kV兴隆线辛闸村9号台架变 | 新闸村 | 200 | 92.1 | 67.9
65 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV吴韩线 | 10kV吴韩线刘营支40-18G刘营台架变 | 刘营村 | 400 | 69.525 | 250.475
66 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV吴韩线 | 10kV吴韩线吴家湾村4号台架变 | 吴家湾村 | 400 | 32.7 | 287.3
67 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV赛艇线 | 10kV赛艇线口门村3号台架变柱上变压器 | 口门村 | 400 | 90.54 | 229.46
68 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV兴隆线 | 10kV兴隆线辛闸村12号台架 | 新闸村 | 400 | 272.43 | 47.57
69 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV兴隆线 | 10kV兴隆线前石支64A-01前石(08007)照明台架变 | 前石村 | 400 | 116.045 | 160.73
70 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV辛闸线 | 10kV辛闸线倪庙村东3号台架变 | 倪庙村 | 200 | 157.935 | 2.065
71 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV吴韩线 | 栗河村2号台架变 | 栗河村 | 200 | 218.925 | 0
72 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV吴韩线 | 10kV吴韩线齐营村3号台架变 | 齐营村 | 400 | 62.15 | 257.85
73 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV赛艇线 | 10kV赛艇线辛店村20号台架变 | 辛店村 | 400 | 81.98 | 238.02
74 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV乡月园线 | 前李1号排灌台区 | 前李村 | 315 | 117.21 | 134.79
75 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV前石线 | 10kV前石线刘庄村3号台架变 | 刘庄村 | 200 | 90.625 | 69.375
76 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV前石线 | 10kV前石线罗场村2号台架变 | 罗场村 | 400 | 303.41 | 16.59
77 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV前石线 | 10kV前石线张东村北变(JNRC08072)台架变 | 张东村 | 400 | 132.46 | 167.59
78 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV前石线 | 10kV前石线张东村3号台架变 | 张东村 | 200 | 158.24 | 1.76
79 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV吴韩线 | 10kV吴韩线孟井支66-03-03G孟井台架变 | 孟井村 | 200 | 81.735 | 78.265
80 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV吴韩线 | 10kV吴韩线崔院村3号台架变 | 崔院村 | 200 | 66 | 94
81 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV前石线 | 10kV前石线姜庄(08031)照明1号变压器 | 姜庄村 | 400 | 61.6 | 258.4
82 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV前石线 | 10kV前石线仙庄村3号台架变 | 仙庄村 | 400 | 277.12 | 42.88
83 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV前石线 | 10kV前石线刘庄2台架变 | 刘庄村 | 400 | 256.795 | 63.205
84 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV吴韩线 | 10kV吴韩线栗河崖村6号台架变 | 栗河村 | 400 | 100.65 | 193.5
85 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV吴韩线 | 10kV吴韩线齐营村4号台架变 | 齐营村 | 200 | 63.175 | 96.825
86 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV吴韩线 | 10kV吴韩线齐营照明支53-21G齐营台架变 | 齐营村 | 400 | 174.035 | 145.965
87 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV兴隆线 | 10kV兴隆线辛闸村8号台架变 | 新闸村 | 200 | 111.695 | 31.015
88 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV吴韩线 | 10kV吴韩线栗河崖村6号台架变 | 栗河村 | 400 | 186.68 | 133.32
89 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV兴隆线 | 前石村7号台架变 | 前石村 | 400 | 205.46 | 114.54
90 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV乡月园线 | 10kV辛闸线后李村4号台架变 | 后李村 | 400 | 90.125 | 229.875
91 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV吴韩线 | 10kV吴韩线韩店照明支43-09-08G韩店台架变 | 韩店村 | 200 | 35.245 | 104.775
92 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV兴隆线 | 10kV兴隆线后石村3号台架变 | 后石村 | 200 | 56.65 | 103.35
93 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV兴隆线 | 10kV兴隆线前石村5号台架变 | 前石村 | 400 | 56.525 | 236.21
94 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV兴隆线 | 10kV兴隆线辛闸村24号台架变 | 新闸村 | 400 | 177.16 | 142.84
95 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV兴隆线 | 10kV兴隆线前石村2（JNRC08065）台架变 | 前石村 | 630 | 188.325 | 315.675
96 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV兴隆线 | 10kV兴隆线张刘支90A-19G刘庄08(08022)照台架变 | 刘庄村 | 200 | 123.81 | 36.19
97 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV赛艇线 | 赛艇线辛店村3(08062)照明台区 | 辛店村 | 400 | 128.195 | 191.805
98 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV吴韩线 | 10kV吴韩线刘营村2号台架变 | 刘营村 | 200 | 54.69 | 93.34
99 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV吴韩线 | 10kV吴韩线栗河村4号台架变 | 栗河村 | 400 | 240.675 | 79.325
100 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV兴隆线 | 10kV兴隆线罗场村3号台架变 | 罗场村 | 800 | 131.455 | 508.545
101 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV兴隆线 | 10kV兴隆线辛闸村8号台架变 | 新闸村 | 200 | 100.35 | 59.65
102 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV吴韩线 | 10kV吴韩线陆桥支66-20G陆桥台架变 | 陆桥村 | 315 | 101.42 | 96.05
103 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV兴隆线 | 兴隆线苏庄(08009)照明台区 | 苏庄村 | 200 | 150.815 | 9.185
104 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV兴隆线 | 兴隆线新闸1(08341)照明台区 | 新闸村 | 630 | 444.635 | 59.365
105 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV吴韩线 | 10kV吴韩线吴湾村5号台架变 | 吴家湾村 | 400 | 39.48 | 261.82
106 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV赛艇线 | 10kV赛艇线小口门村2号台架变 | 口门村 | 400 | 26.18 | 293.82
107 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV吴韩线 | 吴韩线靳庄照明配电室 | 靳庄村 | 600 | 69.195 | 410.805
108 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV吴韩线 | 10kV吴韩线崔院村2号台架变 | 崔院村 | 400 | 150.6 | 80.29
109 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV赛艇线 | 10kV赛艇线辛店西照明支94-44-08-09G辛店村西(08061)配电室 | 辛店村 | 400 | 169.7 | 134.34
110 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV辛闸线 | 辛闸线倪庙村西(08058) | 倪庙村 | 400 | 306.635 | 13.365
111 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV赛艇线 | 赛艇线辛店2(08051)照明 | 辛店村 | 400 | 94.155 | 225.845
112 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV前石线 | 10kV前石线张东照明支90A-07-14张东(08023)照明台架变 | 张东村 | 400 | 329.165 | 0
113 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV赛艇线 | 赛艇线辛店1(08033)照明 | 辛店村 | 400 | 155.025 | 164.975
114 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV辛闸线 | 辛闸线道口(08005)照明 | 道口村 | 400 | 195.445 | 124.555
115 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV乡月园线 | 辛闸线前李村北台(08006） | 前李村 | 315 | 139.585 | 112.415
116 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV乡月园线 | 前李村中台(08060 | 前李村 | 400 | 27.885 | 292.115
117 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV乡月园线 | 10kV辛闸线后李照明支02-37AG后李村北(08035)配电室 | 后李村 | 715 | 24.765 | 547.235
118 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV吴韩线 | 10kV吴韩线孙庄村2号台架变 | 孙庄村 | 200 | 170.625 | 0
119 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV吴韩线 | 郝楼照明支郝楼台架变 | 郝楼村 | 200 | 20.615 | 139.385
120 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV兴隆线 | 10kV兴隆线前石村4号台架变 | 前石村 | 400 | 68.115 | 251.885
121 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV吴韩线 | 10kV吴韩线栗河分支齐营村3号台架变 | 栗河村 | 400 | 63.085 | 256.915
122 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV辛闸线 | 辛闸线倪庙村(08004)照明配电室 | 倪庙村 | 400 | 305.11 | 0
123 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV兴隆线 | 兴隆线新闸****343)照明 | 新闸村 | 315 | 217.945 | 34.055
124 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV吴韩线 | 10kV吴韩线聂庄村2号台架变 | 聂庄村 | 200 | 152.78 | 7.22
125 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV吴韩线 | 吴韩线齐营配电室1号变压器 | 齐营村 | 400 | 166.945 | 153.055
126 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV吴韩线 | 10kV吴韩线栗河崖村南台架变 | 栗河村 | 400 | 258.235 | 61.765
127 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV前石线 | 10kV前石线仙庄支99-10-02G仙庄北变(JNRC08070)配电室 | 仙庄村 | 200 | 156.08 | 3.92
128 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV兴隆线 | 10kV兴隆线辛闸支94-85G辛闸西台架变 | 新闸村 | 400 | 101.85 | 218.15
129 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV前石线 | 10kV前石线仙庄支99-13G仙庄南配电室(08032) | 仙庄村 | 630 | 419.63 | 84.37
130 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV吴韩线 | 郝楼照明支郝楼台架变 | 郝楼村 | 400 | 286.975 | 33.025
131 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV吴韩线 | 吴韩线吴家湾南配电室1号变压器 | 吴家湾村 | 400 | 151.27 | 85.51
132 | 济宁太白湖新区 | 太白湖本部 | 35kV石桥变电站 | 10kV兴隆线 | 10kV兴隆线后石村#4台架变 | 后石村 | 400 | 97.435 | 222.565
注：本表统计日期截至2024年8月5日。以台区可接入80%计算。表中未出现的公变台区，说明尚未有光伏接入。因为有前期已备案未并网客户，所以统计开放容量数据不完整，本表格分布式开放容量仅限参考，实际可开放容量为动态变化的，请以咨询负责光伏的工作人员或营业厅查询为准。
太白湖供电中心营业厅电话（工作日）：0537-8395268,0537-8395270
太白湖供电中心光伏容量查询人电话（工作日）：0537-8395266